## Foglio1
|  | Nome Motore | CHT-A 90S6 5,4kW 3000rpm - IE4
CHT-A 90Lc / CHT-A 100La 4p - IE3
VALORI DA INSERIRE |  |  | CHT-A 90Lc / CHT-A 100La 4p - IE2
Potenza nominale del motore da sostituire [kW] | 6
Potenza nominale del motore nuovo in [kW] | 6 | Energia | 22880
24360
Efficienza 100% carico motore da sostituire [%] | 79 |  | 25040
Efficienza 100% del motore nuovo [%] | 90
|  | Costo | 3432
Ore di funzionamento annuali [h/anno] | 2500 |  | 3654
3756
Costo del kWh in [€] | 0.15
Costo motore da sostituire [€] | 0
Costo motore nuova soluzione [€] | 0
VALORI CALCOLATI IN AUTOMATICO
Energia annuale consumata motore da sostituire [kWh/anno] | 18987.3418
Energia annuale consumata motore nuovo [kWh/anno] | 16666.6667
Costo annuale energia consumata vecchia soluzione [€/anno] | 2848.1013
Costo annuale energia consumata nuova soluzione [€/anno] | 2500
Energia annuale risparmiata con nuova soluzione [kWh/anno] | 2320.6751
Risparmio annuale economico con nuova soluzione [€/anno] | 348.1013
Ritorno investimento con nuova soluzione [mesi] | 0
|  | Nome Motore | CHT-A 160La6 10,2kW 750rpm - IE4
CHT-A 180L 8p 11kW - IE1
|  | Energia | 72452
79330
|  | Costo | 10867.8
11899.5